医用低温保存箱参数

1、功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统.

2、电源：220V/50Hz

3、样式：立式

4、有效容积≥262L

- 5、外部尺寸（长*宽*高）mm：657*685*1665

- 6、内部尺寸（长*宽*高）mm：480*462*1430

★7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能；

★8、安全系统：多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，开门报警，环温超高报警、电池电量低报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

★9、显示：LED显示，可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度

10、抽屉≥7个；

11、密封：采用嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；13.蒸发器直冷式搁架设计；

12、进口压缩机（参考SECOP），进口低噪音风机（参考EBM）；

13、脚轮和手把设计。

14、门锁扣设计，储物安全；

★15、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

16、设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。

17、生产企业必须具有：产品具有医疗器械注册证，  投标商必须具有生产厂家或代理商授权书及售后服务承诺原件。

18、医用低温保存箱台数：1台。