项目要求：

1、本项目可进行现场勘察，了解实际需求。

2、原血透室内四台吊顶式等离子消毒机（型号LK/KJF-Q100)和一台移动消毒机需要移机，一并考虑进入方案。

3、按照感控的相关需求合理设计方案，要求性价比。

4、附件：平面图