- 核磁共振（MAGNETOM Aera）基本保修项目

保修方案必须含有的内容：

1、合同期内，工程师上门免费服务。

2、合同期内，预防性保养必须2次或者4次以上，并免费提供预防性保养使用的耗材。

3、合同期内，提供24小时*365天热线支持。

4、合同期内，提供远程服务。

5、合同期内，安全检查，质量保证，安全升级。

6、合同期内，每年至少做一次安全性能检测。

7、合同包含深睿医疗《AI医学辅助诊断系统》中肺结节AI、肺炎AI、骨质病变AI及脑卒中AI等各系统连接PACS信息系统接口。