招标参数

1、眼震症状检查。

1.1、具备多种显示功能，单眼双眼图像显示。

1.2、视频数据传输，可通过存储卡或目镜主机连接电脑两种方式，进行数据传输。

1.3、支持视频录制、拍照、暂停、快进、快退、回放等功能。

1.4、★目镜有触摸屏及物理按健两种操作模式，便于医生操作和佩戴者自行操作；具备眼震“Holter”的便携实用性；预留电子耳镜接口，无需安装软件可自动切换至电子耳镜模式。

1.5、★机身自带EMMC 32GB存储卡，医生或患者可自行装卸存储卡，通过电脑随时传输、查看采集的数据。（提供证明文件）；机身集成type-c接口、micro-USB接口、micro-HDMI接口，电池可装卸；充电方式可直充可座充。具备延时录制、延时拍照、开机自动录制功能，一键调节屏幕亮度、对比度、省电模式。

1.6、具备临床辅助检查功能，可做BPPV、自发性试验。

2、配备工作站及软件，采集数据兼容Windows 、Android系统，具有直接识别功能，预设各种常见前庭疾病及眩晕症的诊疗报告模板，可生成诊疗报告。

3、轻巧便携，简单易用，不受使用环境限制。

4、超长续航120小时。

5、内置双固视灯，可直接评估生理性/病理性眼震，可设置固视灯的开启侧别、开启时间及设置实时固视灯导航。

6、内嵌微型高清红外摄像头，提供实时高清双眼眼动视频。

7、可查看患者视频/照片记录的结果，并做出快速诊断。

8、目镜具有独立相对应型号的医疗器械注册证或备案证。

9、提供目镜独立相对应型号主要部分的检测报告。

10、提供生产企业所在地发改委或工信局生产备案登记证明文件。

11、生产企业具备国家认可的安全生产条件设施综合分析报告和建设项目环境影响报告表。

12、国内知名品牌，提供企业ISO9001/9002质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证、AAA等级企业信用认证。