频谱治疗仪

数量：6台            控制价：0.5万元/台

★1.主要波长范围：2.5～13.5um

2.辐射体表面温度：180℃

★3.定时装置:电子触屏0~60min可调,时间跳完有警报声

4.标准电压:a.c 220V,50Hz

5.机内保险丝规格：F2A/250V，具备保险装置

★6.理疗头使用寿命：＞2000小时

7.输入功耗：200W

8.材质：塑料、金属

9.工作条件：

环境温度范围  5℃~40℃；

相对湿度范围  ≤80%；