**中医体质辩识仪参数**

**数量：1台 控制价：3.6万元**

**一、产品功能**

1、体质判定功能

2、健康档案功能

3、养生方案指导功能

4、体质健康管理干预指导功能

5、统计、分析、保存功能

**二、技术参数**

1、依据中华中医药学会2009年颁发的《中医体质分类与判定》标准,符合《国家基本公共卫生服务规范》和2013年颁布的《中医药健康管理服务技术规范》。

2、得出测量者的体质类型、体质特征、形体特征、常见表现、心理特征、环境适应力等信息。

3、养生调理系统：依据辨识的体质，给出个性化的养生调理参考方案，包括：饮食调理、情志调摄、运动调理及食疗食谱等。

4、通过问诊模块的人机交互信息，运用现代计算机技术和标准化技术，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。

5、检测评估项目包含老年人中医体质辨识（33T）、中青年中医体质辨识（66T）、0-7岁儿童中医体质辨识（55T）、7-14岁儿童中医体质辨识（55T）、老年人生活自理能力评估（5T）、老年人抑郁评估（15T）、老年人简易智力状态评估（30T）等。

6、提供保健处方，针对9种体质及其他13种特殊人群体质类型进行调理建议。

7 控制方式：按键或触摸

**★**8、屏幕尺寸：≥21.5英寸液晶红外线触摸屏

9、功率消耗：不大于400W

**三、主要特征：**

1、工作台车，方便病人信息采集，符合人体工程学。

2、触摸屏操作。

3、结果可打印。

4、统计快速、分析客观。

5、测试数据保存数据库，历次辨识结果可对比、跟踪、回访，为医生提供疾病研究、科研等辅助。

**四、▲为确保中医检测数据的真实性和准确性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》**

# ▲设备生产厂家具有ISO14001环境管理体系认证证书；ISO9001质量管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书