艾灸治疗仪

数量：6台            控制价：0.33万元/台

- 使用电源： AC220V 50HZ

- 产品重量： 9.1Kg

3.额定功率： 500VA

4.时间调节范围:1-60分钟，温度调节高低两档。

5.仪器底座万向轮设计，随时随地无方向限制。

- 电加热艾饼使用做到无烟，无火，无烫伤。

- 工作条件：相对温度 10℃～40℃

相对湿度 30%～75%