血透系统招标参数

一、技术参数：

| 序号 | 模块名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 项目整体信息化建设要求： - 质控管理 通过信息化手段提高效率、降低劳动强度，各种数据通过信息化平台快速准确地进行数据建模、分类筛选、辅助临床科研活动，信息化自动完成医护人员原来的手工工作。 - 科室建设 通过信息化提高科室流程化管理水平、突出大数据挖掘优势，使科室由经验型管理快速迈进信息化科学管理行列，提高整个科室自动化管理水平。 - 医疗管理 软件流程设计应满足血液净化标准操作规程，进行流程化管理，可以规范医疗行为和医疗进程，降低医疗风险，系统自动收集所有患者的数据信息，并展示区域时间段内的数据模拟分析图，辅助医护人员的医疗活动。 - 库存管理 通过库存管理功能，快速、准确地备好下一班透析药品、耗材，杜绝差错。 - 设备管理 针对血透室的透析机，水处理设备等在线维护报修。 - 血压计、体重秤硬件联机 产品能够与医院带有输出串口的血压计、体重秤进行数据自动采集，且工作性能稳定，数据采集精准。 - 质控上报 产品能够与全国质控上报中心系统进行对接，可以完成患者基本信息和化验数据的上报。 |
| 2 | 透析流程管理 | 使用工作流的概念，把每个患者的常规透析治疗按照时间顺序分成以下8个流程：透前称量、制定透析方案、上机核对和透中用药核对、透析上机、交叉核对、透中监测、透后护理、消毒。 1）透前称量 系统连接带有输出串口的体重秤、血压计，患者自助完成体重、血压称量，数据自动录入系统。同时，也可支持人工输入。 2）制定透析方案 透析开始之前，医生为每个患者制定个性化的透析方案。系统为医生自动调出上一次使用同种透析模式时的透析处方（包括使用的抗凝方案，所选透析液的温度、流量、浓度以及所选透析器等），并且系统支持医生快速在一个页面查询患者近半个月的透析记录单，方便医生根据患者本次透前体重、上次透后体重、干体重，以及近期的透析情况计算出本次透析预设的超滤量和其他处方参数。 3）上机核对和透中用药核对 护士端需要有上机核对和透中用药核对功能，方便护士在一个页面对当前班次患者的用药信息和治疗方案信息进行核对。 4）透析上机 确认患者状态，记录生命体征，评估患者通路情况。并可拍照记录患者通路图片。评估完成后，确认患者上机。 5）交叉核对 由核对护士再次核对处方并检查机器参数设定、连接情况及管路情况，核对护士与责任护士不可以是同一个人。 - 透中监测 当班护士每隔一个小时，记录患者的生命体征以及透析机参数。如果患者有发生透析并发症的可以记录透析并发症等，记录人要签名。透中监测超过一小时未记录，平板需要报警提醒。 7）透后护理 患者完成透析后，需要进行透后体重测量，系统自动记录体重数据，自动生成治疗时间，自动计算实际超滤量。 8）消毒 患者下机后，护士根据实际消毒情况点击相应选项。系统判定自动下机的患者，自动生成一条消毒记录 |
| 3 | 透析记录单 | 透析记录单要包含患者基本信息，诊断信息，透前评估，血管通路，透析方案，透中用药，护士病情记录，医生病情记录，透后记录等。透析记录单支持查询和导出。在患者信息管理处，支持批量导出选中患者的记录单。透析记录单可根据血透中心模板进行调整。 |
| 4 | ★透析病历检查 | 系统支持自动质控病历的功能，比如，在患者下机前自动进行病历质控检查，对于评估漏项给予提醒，保证透析记录的完整性和严谨性。 另外，系统还要支持三级质控，由当班护士，组长，护士长等对病历进行质控检查，确保透析病历的完整性。 |
| 5 | 阶段小结 | 支持自定义时间段，查询患者的住院情况（住院时间，出院时间，住院原因），透析总次数，各种透析模式的次数，透析过程中的并发症统计，透析通路统计，透析通路并发症统计，体重控制情况，血压控制情况等 |
| 6 | 患者信息管理 | 从单个患者角度来管理患者透析相关信息，包括患者的基本档案，透析通路，透析方案，透析医嘱，透析记录单，透析评估结果，宣教记录，阶段小结，检验信息，营养管理等。 支持透析过程中的并发症统计查询。 |
| 7 | ★阈值管理及智能提醒 | 可以根据不同患者的身体状况设置不同指标的阈值，当监测的指标值超过阈值范围，需要进行提醒。并汇总显示所有的异常情况，便于后续查阅。 智能提醒包括：异常值提醒、病历质控提醒、特殊事项提醒、感染四项等检验通知提醒、感控监测提醒，透中监测超时提醒等。 |
| 8 | 透析通路管理 | 管理血透室所有患者的通路以及通路变化历程，通路使用情况以及通路并发症等。支持各种通路并发症统计以及查询。支持置管，拔管，溶栓等记录。自动统计患者当月管道停留日，显示患者特殊情况记录以及穿刺记录。 |
| 9 | ★透析评估结果 | 支持异常指标和宣教内容对应的知识库，自动监测患者的生化指标，判断指标是否异常，对身体可能的影响，可能的原因，以及推送对应的宣教内容。支持导出评估结果。 |
| 10 | ▲标签打印 | 支持批量查询和打印每个患者下一班次所要使用的耗材或药品信息，做成标签贴的方式提前贴在对应的物品上，避免物品使用出错 |
| 11 | ★感控监测计划 | 系统支持导入或者模板化感控监测计划表，支持送检日期和复检日期管理，当到期未送检或者未附件，需要再平板进行提醒。 |
| 12 | 患者满意度调查 | 支持患者满意度调查统计分析，自动计算每个调查项目的满意度达标率，并显示主要问题，原因分析和改进措施。 |
| 13 | 设备档案管理 | 包括透析机管理，故障报修，透析机维修保养记录，透析机参数校验记录，消毒液残留检测，透析机消毒记录。水处理系统管理，水处理系统维修记录，水处理系统运行保养记录。支持输入院感监测报告。 |
| 14 | 排班管理 | - 排班配置：对于长期规律性透析的患者，支持按照每周和单双周规则给患者配置排班，并且可以按照排班配置生成患者一个月或者二个月的排班记录 - 排班记录：支持查询，新增，修改，删除，导出全科所有患者的排班记录 - 排班查询：支持根据日期和班次查询当班患者的排班信息，包括各种通路的使用人数，各种透析器的使用人数等 - 加班管理：正常排班配置和排班记录一般只排三班患者，如果当天出现四次及以上的透析，可以在加班管理处设置。 |
| 15 | 治疗方案管理 | - 透中用药记录：查看当天或者某段时间透析患者的用药情况 - 体重管理：支持查询患者每天的体重以及体重变化情况 - 血压管理：支持查询患者每天的血压以及血压变化情况 - 抗凝方案管理：支持查询全科所有患者的抗凝方案以及封管方案 - 个性化透析液：支持查询全科所有患者透析液方案的设置情况 |
| 16 | 数据统计 | 支持自动生成多种报表和数据的统计分析。包含以下报表： 1）科室每天工作概况 2）患者收费项目统计 3）质控指标统计 4）患者信息统计 5）透析信息统计 6）耗材药品统计 7）透析护理质量统计 8）治疗模式工作统计 9）透中用药工作统计 10）宣教信息统计 11）查房统计 |
| 17 | 交接班管理 | 支持记录每个班次的交接班内容，并在系统首页进行交班提醒。 |
| 18 | 文档管理 | 支持在线上传文件，文档以及各种资料 |
| 19 | ★病例信息上传 | 支持通过一键上传的方式将患者的基础信息和化验信息上报至国家质控平台，不需要手工将数据导入导出。 |
| 20 | 产品管理 | 支持建立科室二级库存，将血透室常用的药品，耗材等项目进行分类管理 |
| 21 | 出入库管理 | 支持在线记录科室的耗材入库情况，并且自动扣减耗材出库，每天进行耗材出入库汇总，并可以自动追踪耗材的流向。 支持在移动端查看每一个耗材的用量和余量以及每个患者的使用情况。 |
| 22 | 宣教模板 | 支持自定义维护宣教信息模板 |
| 23 | 移动医疗 | 系统支持个人电脑（PC）或平板电脑（Pad）上使用。医护人员可以手持平板在床边记录患者治疗信息、执行医嘱、核对上机以及用药等。 |
| 24 | ★营养管理 | - 支持多种评估量表对患者的营养状况进行评估，比如：NRS2002，7分SGA，GNRI，MIS，PEW，热量摄入，食欲评估，体格检查等，在评估时，系统能自动获取患者的体重血压以及其他生化指标信息，根据患者的各项参数自动评分，并且给予营养等级评价结果。 - 系统支持三师融合干预患者的营养状况，能自动汇总患者历次的评估结果信息，并且参考患者当前的生化指标信息，体格检查信息以及其他生命体征，给予三师融合干预的意见。 - 系统支持个性化食谱推荐，系统能根据患者当前的生命体征，体格信息，生化指标信息，病情变化情况自动计算出需要摄入的微量元素和营养成分，并且推荐出适合的食谱。食谱包含各种食物的成分，用量，用法等。 |
| 25 | ★科研管理 | - 系统能依据医护人员课题需求，自由组合变量和条件，查询或导出课题数据。并且可以根据数据条件自动定时追踪变量的值，能完成回顾性、横断面和前瞻性的科研课题数据需求，为数据挖掘和追踪节省时间。 - 系统支持多中心课题研究，能动态导入不同医院的不同变量结果，各个医院导入的数据可以在中心平台统一查看分析，但各家医院只能查看自己家的数据。 |
| 26 | ★患者年度报告 | 支持一键生成患者个人年度报告，包括每个月各项质控指标的变化情况，透析前后对比分析，IPTH、URR清除率、KT/V等指标的变化情况，达标情况，宣教情况等。 |
| 27 | 电子病历五级评审 | 系统支持电子病历五级评审要求 （1）有每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目等 （2）治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系 （3）治疗过程中的评估有记录 |

二、相关配置：

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能触摸一体机 | 触摸参数：10点电容触摸屏； 响应时间：＜5ms;点击次数：＞5000万次 免驱，即插即用 显示参数：屏类型 LED 液晶屏（a-Si TFT-LCD WLED 背光） A 规 尺寸 15.6 英寸(16:9)， 显示区域 345.2（W）*194.6（H）mm 最佳分辨率 1920*1080P 亮度 ≥250cd/m2 ，对比度 ≥ 800：1 响应时间 30(Typ.)(Tr/Td) ms ，刷新频率 60Hz 色彩总数 16.7M( EDP 接口 30 Pins) 可视角度 全视角 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 使用寿命 15000 小时， 银色铝板，银色边框，黑色玻璃，黑色后壳 主板参数：3288芯片，2g内存，16g储存空间，安卓7.1系统， 刷卡器：TTL串口， 摄像头：200万1080P，逆光宽动态，打印机，感应模块：测温 | 2 | 台 | 用于患者签到、识别患者身份，连接体重、血压传输，将体重血压数据对接到血透系统，，支持人脸识别，测温，IC卡等 |
| 2 | 手持平板 | 1、华为平板、WIFI版、6G+128G、10.4英寸 2、音频接口、USB、Type-C、USB接口 3、前置摄像头800W、后置摄像头1300W、多点触控、指南针、霍尔传感器、光线感应、分屏功能 4、鸿蒙系统、支持IPV6、运行内存6G、屏幕尺寸10.4英寸 | 8 | 台 | 用于医护移动端系统操作 |
| 3 | 体重秤 | 1：秤体材质：宝钢Q235优质加固型花纹钢板，防滑/强硬度高/耐磨耐撞击使用寿命长。 2：传感器：四只英国 KLA高精度传感器可抗超载150%，防水，防潮防护等级IP68（合金钢制造，抗冲击力强） 3：秤体结构：U型梁加固结构，自带引坡扶手，超低台面，方便轮椅上下，喷塑或烤漆，抗腐蚀,附有4组可调式支脚。 4: 称重仪表：高精度称重显示器零位跟踪，公斤/镑单位可切换，高分辨显示，累计功能，内装：6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作 48 小时 5：接线盒：防水接线盒Junction Box，采用 HQ-5孔高精度电位器，配有TVS管（18V）防浪涌冲击，IP67。 | 1 | 台 | 透析轮椅体重秤，用于患者自助称体重，含RS232通讯接口，将数据传输到血透系统 |
| 4 | 血压计 | 测量范围：压力（0 -300） mmHg [（0~40）kPa ] 脉率数40次/分~ 180次/分 测量准确度：压力 ±2mmHg(±0.267kPa)以内 脉率数±2%以内 存储容量：可存储100组测量数据 电源：AC 100-240V , 50-60HZ , 1.6-0.8A 使用温湿度：5°C~40°C , 15%RH~80%RH 运输和贮存温湿度：-20°C~+55°C , <93%RH 运行大气压力：80kPa ~ 106kPa 运输和贮存大气压力：50kPa ~ 106kPa 适用臂周范围：17cm ~ 42cm | 1 | 台 | 全自动医用血压计，用于患者自助测血压，含RS232通讯接口，将数据传输到血透系统 |
| 5 | 候诊大屏 | 屏幕尺寸：≥65英寸，分辨率：超高清4K，显示类型：LED显示， 运行内存：≥3G，存储内存：≥16G | 1 | 台 | 候诊大屏：用于血透室外排班上机情况显示，以及呼叫患者。 |
| 6 | 数据盒子 | 采用 MIPS MCU(8MB SRAM)和 和 4MB Flash ，基于 eCos 操作系统 支持 TCP/UDP/Telnet /Modbus TCP 协议 支持 RS232/RS422/RS485 转 转 Wi-Fi/ 以太网数据传输，串口速率最高230400 bps 支持 无线工作 STA/AP/AP+STA 支持 路由/ 桥接模式网络架构 支持 网页方式、 PC 软件简易配置 支持 数据TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持 网页OTA 无线升级 宽电压 5 ～36VDC 供电 FCC/CE/RoHS 认证 | 17 | 套 | 用于连接贝朗，费森，金宝等透析机，采集透析机中的数据传输到血透系统，包括（静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K 值、Kt值、V 值） |
| 7 | 无线 路由器 |  | 2 | 套 |  |
| 8 | 线路 |  | 1 | 套 | 机器联机，体重秤/血压计安装 |
| 9 | 系统数据接口 |  | 1 | 套 | 医院信息系统数据接口 |