可动式臂筒免袖带血压计

数量：3台       控制价：0.135万元  /台

技术参数

1. 显 示 方 式：数字式显示方式

2. 测 量 方 式：示波测定法

3. 测 量 范 围：压力： 0mmHg~299mmHg（ 0kPa~39.9kPa）,脉搏数： 40次/分~180次/分

4. 测 量 精 度：压力： ±3mmHg（ ±0.4kPa）,脉搏数：精度为±5%

5. 电 源：5 号干电池 4 节（DC6V）,电源适配器（ AC 100V-240V， 50Hz/60Hz， 300mA）

6. 电 池 寿 命：在室温23℃，臂周250mm，加压至170mmHg（ 22.7kPa） 的条件下， 5号干电池4节（碱性）约能使用≥250次

7. 使用期限：≥5年

8. 测量臂周：170mm~320mm

9.外 形 尺 寸：约宽230mm × 高217mm × 厚228mm  （±10mm）