脉冲针灸治疗仪

数量：6台                         控制价：2600元/台

- 组成：

由主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有八路输出。

- 性能参数：

★1、脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调；

★2、脉冲宽度：0.5ms±0.15ms；

★3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±20%；

4、输出四种波形：连续波、疏密波、间歇波、组合波（前三种波形自动循环输出）；

★5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10m A;

7、具有定时功能，定时范围（0～60）min±10%。

三、功能特点：

★1、输出波形可选择。

2、探测穴位。

3、针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。

4、输出开路、短路保护功能。

5、定时治疗音乐提示。

6、开机输出安全保护功能。

7、内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源。