立式手术辅助照明灯（脚踩式开关）

数量： 1台                控制价：0.073万元

技术参数

1.安全类型：1类B型

2.电源：-220V±10% 50Hz

3.灯泡电压：27V   输入功率：30W

4.灯光照度：≥25000LX(距灯泡1m处distance 1m)

5.色温：5000±500K

6.显色指数：85＜Ra≤100

7光源：LED

LED数量：8颗

LED功率：3.2V/W

8.温升≤10℃

9.升降距离>550mm

升降臂绕固定座旋转>320°

10.灯头前后角度调节范围:75°

灯头左右角度调节范围:75°

11.使用寿命≥10万小时。