全自动血凝分析仪招标参数

1、著名品牌全自动凝血分析系统；

2、★全中文操作系统，标配≥10.2 英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)，采用全自动进样架方式进样，样品位≥45个，连续循环进样，标配盖帽穿刺功能；

3、检测针、样本针各自独立；

4、具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer检测；

5、试剂位≥28个，其中试剂冷藏位≥28个；

6、★反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥180个，可自动连续排列 ，试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本；

7、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

8、专用急诊位，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用；

9、★溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本；

10、多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度；

11、PT≥180测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥68测试/小时；

12、检测通道≥7；

13、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响；

14、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误；

15、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能；

16、实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护；

17、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁。

- 18、数量一台。