系统配置

| 序号 | 项目 | 产品配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号系统 | 1、22寸取号排队机1台 2、语音播报系统1套 3、排队叫号软件1套 | 套 | 1 | 含叫号机、软件系统,抽血室用 |
| 2 | 窗口显示屏 | 32寸触摸一体机 | 台 | 3 | 每个窗口一台，需加3套从顶吊装安支柱 |
| 3 | 贴标系统 | 1、软件控制单元1套 2、贴标机1台 3、控制电脑1套 4、扫描器1个 | 套 | 3 | 每个窗口一套、含软件系统 |

招标参数

一、叫号系统

1、支持语音播报功能；

2、打印方式：热敏打印机；

3、可与医院信息系统对接；

4、支持读取二代身份证、就诊卡、健康码、医保卡、指引单二维码等；

5、呼叫下一位、重叫等管理功能；

6、具备加急项目、军人、老幼孕残群体、优诊患者、过号重排等优先呼叫功能；

7、显示当前采血人员信息、等待采血人数等；

8、支持糖耐量项目多次智能提示、叫号、列队等；

二、贴标系统

1、试管选择、标签打印、标签粘贴全自动，工作效率高；

2、就诊人员检验项目自动从HIS或LIS系统提取，确保信息100%准确；

3、★处理速度≤4.5秒/2支；

4、★可批量放置12种颜色372支支试管，试管仓容量大；

5、试管仓对应试管颜色可灵活配置，可设置多个试管仓放置同种试管，提高利用率；

6、设备兼容直径12～13mm，长度50～100mm的各种标准试管，适用试管范围广；

7、开放式滑道式试管仓设计，可随时不停机添加试管；

8、具有自动寻边功能，试管粘贴保证预制抽血刻度不覆盖和血窗可视化；

9、自动复核功能，对已贴标签试管自动复核，无需人工复核，确保标签100%正确。

10、★2+1打印，贴标模式，工作效率成倍提高。预置纸质标签和透明塑料标签的试管均可贴标，可打印取报告通知单。

11、具备试管仓补管预报警和缺管报警提示；

12、具有数据查询、试管补打和采血工作量统计功能。

13、可对接自动排队语音叫号系统。