招标参数

1.主体坐桶：上沿最宽处320mm 窄处215mm，长460mm，桶高190mm，选用高分子仿人体组织的纳米工程材料制成，实现透视下观察，全过程拍照的目标。桶身可360°旋转，患者臀部无须离开坐桶，可全面获取肛管直肠部位的功能性及器质性的病变信息，确定便秘的具体原因。

2.底 座：  边长300mm的金属方形支撑座。

3.整体机最大承重量200kg。

4.电动升降：坐桶最低距地高度490mm，最高距地高度640mm，调节范围0-150mm，自动升降遥控掌控。

5.标 尺：  坐桶正面加载数码坐标尺100mm*100mm，坐桶侧面加载横向标尺100mm，测量过程只需定点，无须划线和换算，即可获得所需有关实际数值，快捷准确。

6.配置清单：排粪造影设备            一台

排粪造影测量标尺        一副

技术光盘                一套

遥控器                  一个

电源线                  一根

说明书                  一份