## 控制价：3000元 数量：1台

技术参数

▲1、高频率，高静音，高转速马达

2、电池（电压 12V，容量 2400 毫安）

3、充电插孔

4、启动和调速按钮

▲5、按摩头（5种）

6、电池通电指示灯

7、电量显示灯为数码管，数字100为电量充足，10为点亮即将耗尽，请尽快充电。

8、档位指示灯（长按启动按钮，电机开始转动，亮一盏蓝色灯为一档（脉冲频率为1800转/分钟），亮二盏蓝色灯为二档（脉冲频率为2300转/分钟），亮三盏蓝色灯为三档（脉冲频率为2800转/分钟）亮四盏蓝色灯为四档（脉冲频率为3500转/分钟）。

▲9、电机保护装置：每次启动设备后15分钟将会自动停止工作，如果需继续使用，请再次长按启动按钮，依次循环。

10、电池电量耗尽需充电1.5～2小时可以充满，充满可以持续使用6.5小时。

11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

12、生产厂家具备高新技术企业证书为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。

产品优势：采用高能锂电池；智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，到时自动断电；4挡变速调节，搭配5种按摩头，满足不同按摩需求；人性化设计的治疗手柄，省时省力。

适用范围：主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。