# 超纯水机技术参数

1、制水量≥60L/h。

*2、纯化水：在线监测电导率≤ 0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求。

3、主机尺寸：1050×430×520(mm)

4、总功率≤100W

5、采用进口RO膜、进口管接件等国际品牌元器件。

6、专利预处理系统，提升使用寿命降低运行成本。

7、主机占地面积≤1㎡，占地面积小，外形美观。

*8、采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能。

9、具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接。

*10、采用模块化、集成化先进工艺设计，性能稳定优越，设备安装与维护简单。

11、RO膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质.

12、主机正面设有取水口，方便用户其它用水需求。