## 站立架

**数量：1个 控制价：0.25万**

1、外形尺寸（长×宽×高）：74cm×80cm×（95～115）cm

2、台面高度调节范围：95cm～115cm

3、胸托架前后可调距离：8cm

4、背托架前后可调距离：20cm

5、膝部托架可调距离：15cm

6、臀部垫额定承载：1000N

7、绑带额定承载：1000N

8、脚踏板额定承载：2000N