电动妇科台技术指标和说明

数量：1台                     控制价4.43万元

一、技术规格及性能：

1.台面长   1800±50mm                台面宽 550±30mm

2.台面高（不含床垫最低位置）650±30

（不含床垫最高位置）900±50mm

3.升降范围    ≥250mm           辅助台（415×550）±20mm

4.前    倾    ≥26°            后    倾≥9°

5.背板上折    ≥66°

二、产品材质要求：

1.床面支架为优质钢材制作。

2.底座为高强度ABS一次成型，具有耐腐蚀，易清洗。独特的外观设计、美观大方。

3.床垫采用高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒。

4.品牌医用电机控制各种动作。

5.脚踩刹车控制，方便移位。

6.插入式辅助台方便拆卸。

7.配有全不锈钢隐藏式污物盆，使用方便简洁，不占空间。

8.配有刹车装置，方便手术台移位。

三、基本配置：

主机 1台         托腿架 1付

拉手杆 1付       托膀 1付

不锈钢污物盆  1只

脚踏遥控器 1个

电源线1根