**推拿床参数**

数量：6张 控制价：1.2万元

（1）产品尺寸约：1900×600×650mm(±20mm)

（2）产品材质;

床架采用≥40mm×20mm×1.2mm矩管制作而成。

床腿采用≥40mm×40mm×1.2mm矩管制作而成。

床面采用优质皮革材料，内胆采用≥4公分高弹性海绵。产品回弹好、柔软、舒适、吸湿、透气。

床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。