电动康复床

技术参数：

1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；2.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；

3.产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；

4. *具有国家医疗器械注册证。一键式床挡开启与闭合，操作简单，手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；

5.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；

6.全钢架结构，安全稳定；

7.*医用牛津布，抗菌性及透气性更强，配4个无需外接电源有自动记录功能的智能握力环（智能握力环必须提供国家标准的权威机构检测报告）；

8.脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；

9.电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz；

10．电动推杆最大推力：≥10000N；

11.电动推杆数量：≥3个；

12.*角度调节范围：

起立角度范围：0°～82°

背部床板可调角度：0°～67°

床面升降范围：520～750mm；

13.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；

14.最大承重：≥170KG；

15.重量：≤120KG；

16.规格：

外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm (±5mm)

床面尺寸：1960×850mm  (±5mm)

17.脚踏板尺寸：500*460mm  (±5mm)