ABS麻醉车

台数：4台 控制价：5000元/台

规格：750\*480\*920mm ±5mm

参数：

1.适用于医护人员对病人急救，放麻醉药物品换药护理等

2.主体：主要由铝•钢•ABS工程塑料结构组成；四柱承重；塑钢立柱，内有铝管支撑力强

3.进口优质的ABS双层面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，ABS一体化台面，台面上配不锈钢三面护栏，透明软玻璃垫子。

单侧：置物盒一个

单侧：锐器盒2个，置物篮一个，两只分色ABS污物桶方便存放垃圾；

4.台面上配碳钢喷塑的置物架，置物架两层设计；

5.车体：中控锁设计，配置有五层抽屉（二小抽，抽屉面板高度≥8公分，二中抽，抽屉面板高度≥12公分，一大抽，抽屉面板高度≥24公分），每层抽屉内置3\*3分隔片，可自由分隔药盒空间大小；豪华ABS燕尾蝶款抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入。

6.豪华静音脚轮4只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；