需求表

一、维保公司必须具有《特种设备安装改造维修许可证 》，维保人员必须具有维修操作证。

二、维保费半年支付一次乙方，乙方在维保过程中需要更换配件的费用，乙方需要向甲方提供配件的报价，得到甲方同意后更换。

三、维护保养中，乙方对电梯每月两次保养，并做好保养记录，在维护保养中必须是两名维保师傅在场，挂好电梯维修的提示牌，确保维保安全。

四、维保公司做好电梯年检申请，配合市特检所对电梯进行年检，年检费用由甲方出，检验合格证交给甲方，复印件贴入电梯轿厢。

五、电梯设备发生故障需要应急处理时不受工作时间规定限制，并做到随叫随到，接到召修电话内30分钟赶到现场处理。

六、提供消防演练不少于2次，并准备材料。提供电梯安全员、电梯司机操作使用安全流程培训不少于2次，提供应急演练至少每年1次，并提供电梯安全须知等材料。