数量：1台                                控制价：5万元

医用光学放大镜技术参数

- 1.光源类型：白光；

- 2.光源照度：≥ 8000lux；

- 3.充电时间：3-4小时，micro USB充电线；续航时间：≥ 3小时；

- 4.光纤内拥有可冲洗注水工作通道，可实时打水打气；

- 5.通过电源线将本产品连接后属其BF型应用部分，按运行模式分类：连续运行灭菌方法：2%戊二醛消毒液浸泡1、基本功能：用于增大操作者视角，便于观察物体细节；

- ★6.电池：可充电电池，≥10000mAh，电池工作时间≥4小时；电池可更换；

- 7.视场范围：≥22mm；

- 8.可拓展：连接大尺寸显示设备，方便临床教学；

- ★9.视距离：≥10mm ；视场角：≥80度；

- 10.有图像采集系统，便于图像采集、保存和处理；

- ★11.质量管理：提供原厂配套的质控、校准；

- 12.结构组成：由摄像模组、插入管、操作手柄、显示器四部分组成；

- 13.主机重量：不大于2kg；

- 14.≥5寸全视角全高清液晶屏，1920x1080屏幕分辨率，极细的摄像头端，180°双向转动探头，支持拍照、录像功能。支持高画质HDMI视频输出。